V tabulce ve sloupci plný průtok je uveden čas v sekundách, za který se spotřebuje 1000 ml vody při destilaci při plném průtoku vody chladičem a ve sloupci minimální průtok při minimálním průtoku vody chladičem.

Ve sloupcích označených l/hod jsou plné a minimální průtoky přepočteny na litry vody za hodinu.

| č.měření | plný průtok | minimální průtok | uspořená voda v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | čas v s | v l/hod | čas v s | v l/hod |  |
| 1 | 53 | 68 | 301 | 12 | 82 |
| 2 | 57 | 63 | 304 | 12 | 81 |
| 3 | 57 | 63 | 304 | 12 | 81 |
| 4 | 57 | 63 | 302 | 12 | 81 |
| 5 | 62 | 58 | 351 | 10 | 82 |
| 6 | 48 | 75 | 340 | 11 | 86 |
| 7 | 51 | 71 | 339 | 11 | 85 |
| 8 | 49 | 73 | 348 | 10 | 86 |
| 9 | 52 | 69 | 469 | 8 | 89 |
| 10 | 43 | 84 | 420 | 9 | 90 |
| 11 | 65 | 55 | 522 | 7 | 88 |
| 12 | 59 | 61 | 531 | 7 | 89 |
| 13 | 15 | 240 | 129 | 28 | 88 |
| 14 | 16 | 225 | 206 | 17 | 92 |
| 15 | 14 | 257 | 191 | 19 | 93 |
| 16 | 14 | 257 | 126 | 29 | 89 |
| 17 | 22 | 164 | 47 | 77 | 53 |
| 18 | 27 | 133 | 45 | 80 | 40 |
| 19 | 24 | 150 | 63 | 57 | 62 |
| 20 | 25 | 144 | 44 | 82 | 43 |
| 21 | 59 | 61 | 94 | 38 | 37 |
| 22 | 63 | 57 | 100 | 36 | 37 |
| 23 | 66 | 55 | 110 | 33 | 40 |
| 24 | 23 | 157 | 67 | 54 | 66 |
| 25 | 22 | 164 | 66 | 55 | 67 |
| 26 | 25 | 144 | 66 | 55 | 62 |
| 27 | 25 | 144 | 62 | 58 | 60 |
| 28 | 21 | 171 | 140 | 26 | 85 |
| 29 | 20 | 180 | 119 | 30 | 83 |
| 30 | 20 | 180 | 121 | 30 | 83 |
| 31 | 21 | 171 | 118 | 31 | 82 |
| 32 | 10 | 360 | 154 | 23 | 94 |
| 33 | 10 | 360 | 163 | 22 | 94 |
| 34 | 9 | 400 | 176 | 20 | 95 |
| 35 | 9 | 400 | 180 | 20 | 95 |
| 36 | 31 | 116 | 78 | 46 | 60 |
| 37 | 23 | 157 | 86 | 42 | 73 |
| 38 | 23 | 157 | 74 | 49 | 69 |
| 39 | 29 | 124 | 74 | 49 | 61 |
| 40 | 57 | 63 | 119 | 30 | 52 |
| 41 | 57 | 63 | 112 | 32 | 49 |
| 42 | 55 | 65 | 100 | 36 | 45 |
| 43 | 56 | 64 | 111 | 32 | 50 |
| 44 | 30 | 120 | 85 | 42 | 65 |
| 45 | 37 | 97 | 54 | 67 | 31 |
| 46 | 37 | 97 | 50 | 72 | 26 |
| 47 | 38 | 95 | 69 | 52 | 45 |
| 48 | 39 | 92 | 74 | 49 | 47 |
| 49 | 46 | 78 | 64 | 56 | 28 |
| 50 | 54 | 67 | 73 | 49 | 26 |
| 51 | 30 | 120 | 178 | 20 | 83 |
| 52 | 31 | 116 | 125 | 29 | 75 |
| 53 | 34 | 106 | 102 | 35 | 67 |
| 54 | 38 | 95 | 123 | 29 | 69 |
| 55 | 38 | 95 | 156 | 23 | 76 |
| 56 | 51 | 71 | 150 | 24 | 66 |
| 57 | 60 | 60 | 147 | 24 | 59 |
| 58 | 41 | 88 | 97 | 37 | 58 |
| 59 | 68 | 53 | 95 | 38 | 28 |
| 60 | 68 | 53 | 102 | 35 | 33 |
| 61 | 57 | 63 | 99 | 36 | 42 |
| 62 | 48 | 75 | 98 | 37 | 51 |
| 63 | 20 | 180 | 112 | 32 | 82 |
| 64 | 21 | 171 | 82 | 44 | 74 |
| 65 | 26 | 138 | 203 | 18 | 87 |
| 66 | 29 | 124 | 199 | 18 | 85 |
| 67 | 38 | 95 | 200 | 18 | 81 |
| 68 | 19 | 189 | 71 | 51 | 73 |
| 69 | 20 | 180 | 72 | 50 | 72 |
| 70 | 25 | 144 | 91 | 40 | 73 |
| 71 | 26 | 138 | 75 | 48 | 65 |
| 72 | 53 | 68 | 72 | 50 | 26 |

Průměrný plný průtok	129 l/hod

Průměrný minimální průtok	34 l/hod

| destilace | plný průtok | minimální průtok | úspora |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 hodiny | 258 l | 68 l | 190 l |
| 15 skupin | 3870 l | 1020 l | 2 850 l |

15 skupin tedy ušetří při dvouhodinové destilaci 2 850 litrů vody.